| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| « 05 » июля 2024 г. | № 273-п |
| гп Северо-Енисейский |  |

О внесении изменений в постановление администрации Северо-Енисейского района «О программе проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии Северо-Енисейского района к отопительному периоду»

В целях уточнения постановления, учитывая письмо Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края от 17.04.2024 № 2933-а «Об участии в работе комиссий», руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования Северо-Енисейский муниципальный район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Северо-Енисейского района от 27.04.2023 № 158-п  «О программе проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии Северо-Енисейского района к отопительному периоду» (в редакции постановления администрации Северо-Енисейского района от 04.09.2023 № 381-п) (далее – постановление) следующие изменения:

1) в пункте 4 постановления слова «(http://www.admse.ru/)» исключить;

2) в приложении к постановлению, именуемом «Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии Северо-Енисейского района к отопительному периоду» (далее – Программа):

а) дополнить Программу пунктом 7.1 следующего содержания:

«7.1. Оценка готовности объектов жилищного фонда Северо-Енисейского района к отопительному периоду осуществляется  комиссией по проведению проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии Северо-Енисейского к отопительному периоду.

Оценка готовности осуществляется путем рассмотрения документов, предоставленных управляющими компаниями в подтверждение выполнения необходимых требований к подготовке к отопительному периоду, а также путем комиссионного осмотра объектов жилищного фонда Северо-Енисейского района.

Комиссионному осмотру подлежат объекты жилищного фонда  Северо-Енисейского района – многоквартирные дома, жители которых неоднократно обращались в контрольные (надзорные) органы по вопросам, связанным с нарушением температурного режима в жилых помещениях в предыдущем отопительном периоде.

Перечень многоквартирных домов, подлежащих комиссионному осмотру, определяется на заседании оперативного штаба по подготовке объектов коммунального комплекса, жилищного фонда и социальной сферы Северо-Енисейского района к работе в отопительный период, на основании представленных предложений начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации Северо-Енисейского района, начальника отдела экономического анализа и прогнозирования администрации Северо-Енисейского района, начальника жилищного отдела администрации Северо-Енисейского района, генерального директора муниципального унитарного предприятия «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района», с приложением копии обращений граждан, поступивших в предыдущий отопительный период.

При проведении проверки готовности многоквартирного дома к отопительному периоду составляется акт осмотра готовности многоквартирного дома к отопительному периоду (далее – Акт осмотра) по форме согласно приложению к Программе. Акт осмотра является приложением к Акту.»;

б) в пункте 9 программы после слов «В Акте» союз «и» исключить;

в) дополнить Программу пунктом 11 следующего содержания:

«11. В случае устранения указанных в перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 10 Правил, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.»;

3) дополнить Программу приложением согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «Северо-Енисейский вестник» и подлежит размещению на официальном сайте Северо-Енисейского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Временно исполняющий полномочия

Главы Северо-Енисейского района,

первый заместитель главы района					        А.Э. Перепелица

Приложение

к постановлению администрации

Северо-Енисейского района

от _05.07.2024  г. № 273-п

(приложение к Программе

проведения проверки готовности теплоснабжающих

организаций, потребителей тепловой энергии

Северо-Енисейского района к отопительному периоду,

утвержденной постановлением

администрации Северо-Енисейского района

от 27.04.2023 № 158-п)

Приложение к акту проверки готовности № от к отопительному периоду 20 /20

(наименование органа, осуществляющего проверку готовности к отопительному периоду)

АКТ ОСМОТРА

готовности многоквартирного дома к отопительному периоду

| « |  | » |  |  | 20 |  | г. | № |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (дата составления) |  |  |  |  |  |  |

| Осмотр начат: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (дата) | (часы, минуты) |

| Осмотр окончен: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (дата) | (часы, минуты) |

Должностным лицом (должностными лицами):

(должность, фамилия, инициалы (последнее при наличии) должностного лица, которое провело осмотр)

в присутствии руководителя, иного должностного лица, уполномоченного представителя:

(должность, фамилия, инициалы,)

проведен осмотр: многоквартирного дома

(наименование территорий, помещений, производственных и иных объектов)

расположенного по адресу:

находящегося в управлении:

(наименование управляющей организации)

В ходе осмотра проводилась:

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п., наименование технического средства, которое применялось для поведения видео-, фото-, аудио- записи)

В результате осмотра установлено:

техническая характеристика многоквартирного дома:

| материал стен |  | крыша |  | этажность |  | подъездов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Выполнение установленных требований

| № п/п | Обязательные требования | Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, устанавливающих обязательные требования | Вывод о выполнении установленных требований |  | Дата устранения нарушения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | да | нет |  |  |
| СОБЛЮДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПО СОДЕРЖАНИЮ КОНСТРУКЦИЙ НИЖЕ ОТМ. 0.000 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установлено наличие выпучивания, просадок, щелей и трещин в отмостке | пп. "г" п. 10 Правил N 491; п. 4.1.5 , п. 4.1.7 Правил N 170 п. 1 Минимального перечня |  |  |  |  |
| СОБЛЮДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПО СОДЕРЖАНИЮ ПОДВАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | – Наличие и исправность запирающих устройств (замков) на дверях в подвалы и техподполья. | ч. 1 - 1.2, 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ; пп. "а", "з" п. 11 Правил N 491; п. 2 Минимального перечня; пп. "д" п. 4 Правил N 416; п. 3.4.5, 4.1.14 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 2 | – Наличие уплотнителя на дверях и утепления дверей. |  |  |  |  |  |
| СОБЛЮДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПО СОДЕРЖАНИЮ ПО СОДЕРЖАНИЮ СТЕН, ФАСАДОВ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Обеспечение недопущения увлажнения наружных стен (облицовки, штукатурки, окрасочных слоев фасада) атмосферной, технологической, бытовой влагой | ч. 1 - 1.2, 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ; пп. "а", "з" п. 11 Правил N 491; п. 3 Минимального перечня; пп. "д" п. 4 Правил N 416; п. 4.2.1.6., 4.6.4.1., 4.2.1.8., 4.2.3.15, 2.6.2., Правил N 170 |  |  |  |  |
| 2 | Исправное состояние системы наружного водоотвода закрепленной на стенах. |  |  |  |  |  |
| 3 | Наличие окрытий (металлических или из керамических плиток) на выступающих частях фасадов (пояски, выступы, парапеты оконные, балконные отливы) |  |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечение отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от спусков (входов) в подвал и их оконных приямков |  |  |  |  |  |
| 5 | ПАНЕЛЬНЫЕ ДОМА Нарушение целостности межпанельных стыков | пп. "а", "г" п. 10 Правил N 491; п. 11 Минимального перечня; 4.10.2., 4.2.1.7. Правил N 170 |  |  |  |  |
| 6 | КИРПИЧНЫЕ ДОМА Наличие – расслоения рядов кладки, – провисания и выпадения кирпичей | ч. 1 - 1.2, 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ; пп. "а", "з" п. 11 Правил N 491; п. 3 Минимального перечня; пп. "д" п. 4 Правил N 416; п. 4.2.1.1, 4.2.1.3. Правил N 170 |  |  |  |  |
| 7 | ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА Выявлены в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами – увлажнение древесины и (или) теплоизоляции. Имеются – щели, трещины, отсутствие уплотнения (конопатки) стыков | ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ; пп. "а", "з" п. 11 Правил N 491; пп. "д" п. 4 Правил N 416; 4.2.2.4. 4.2.2.2., 4.2.2.3. Правил N 170; п. 3 Минимального перечня |  |  |  |  |
| СОБЛЮДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПО СОДЕРЖАНИЮ КРОВЛИ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наличие протечек кровли | ч. 1 - 1.2, 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ; пп. "а", "з" п. 11 Правил N 491; п. 7 Минимального перечня; пп. "д" п. 4 Правил N 416; п. 4.6.1.1, 4.10.2.1., 4.6.1.13, 4.6.3.3, 26.2. Правил N 170 |  |  |  |  |
| 2 | - исправное состояние кровли в сопряжениях со стенами, парапетами, выходами на кровлю вентиляционными блоками и другими выступающими над крышами устройствами |  |  |  |  |  |
| 3 | ШИФЕРНАЯ Выявлены – пробоины, трещины и смещения отдельных элементов, – ослабление крепления элементов кровель к обрешетке | ч. 1 - 1.2, 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ; пп. "а", "з" п. 11 Правил N 491; пп. "д" п. 4 Правил N 416; п.п. 4.6.1.1, 4.6.1.2, , 4.6.3.6., Правил N 170 |  |  |  |  |
| 4 | - исправное состояние покрытия конька кровли |  |  |  |  |  |
| 5 | МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ Установлено ли наличие свищей, пробоин, – ослабление гребней и фальцев, – нарушение герметичности | ч. 1 - 1.2, 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ; пп. "а", "з" п. 11 Правил N 491; пп. "д" п. 4 Правил N 416; п. 4.6.1.2, 4.6.3.5 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 6 | МЯГКАЯ КРОВЛЯ - Отслоение от основания, - разрывы и пробоины, - расслоение в швах и между полотнищами, - вздутия, растрескивания покровного и защитного слоев мягкой кровли. | ч. 1 - 1.2, 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ; пп. "а", "з" п. 11 Правил N 491; пп. "д" п. 4 Правил 416; п. 4.6.1.2.,4.6.3.3.,4.6.4.5. Правил N 170 |  |  |  |  |
| 7 | Состояние водоотводных воронок внутреннего водостока - наличие мусора - наличие защитных решеток |  |  |  |  |  |
| 8 | ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Выявлены неисправности элементов железобетонных кровель (разрушение защитного слоя бетона, трещины, выбоины в плитах и др.) | ч. 1 - 1.2, 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ; пп. "а", "з" п. 11 Правил N 491; пп. "д" п. 4 Правил N 416; п. 4.6.1.1, 4.6.1.2, 4.6.1.4., 4.6.4.5. Правил N 170 |  |  |  |  |
| 9 | Состояние водоотводных воронок внутреннего водостока - наличие мусора - наличие защитных решеток |  |  |  |  |  |
| 10 | Выявлены деформации и повреждения слуховых окон. | ч. 1 - 1.2, 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ; пп. "а", "з" п. 11 Правил N 491; п. 7 Минимального перечня; пп. "д" п. 4 Правил N 416; п. 4.6.1.1, 4.6.1.13, 4.6.1.25 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 11 | Выявлены деформации и повреждения выходов на крыши. | ч. 1 - 1.2, 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ; пп. "а", "з" п. 11 Правил N 491; п. 7 Минимального перечня; пп. "д" п. 4 Правил N 416; п. 3.3.3., 3.3.4., 3.3.5, 4.6.1.1, 4.6.2.3, 4.8.14. Правил N 170 |  |  |  |  |
| 12 | Входные двери люки выхода в чердачное помещение должны быть закрыты |  |  |  |  |  |
| 13 | Чердачные помещения не должны быть захламлены строительным мусором, домашними и прочими вещами и оборудованием |  |  |  |  |  |
| 14 | Выявлены разрушения оголовков вентиляционных шахт – Выявлено отсутствие или деформация зонтов над оголовками вентиляционных шахт. | ч. 1 - 1.2, 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ; пп. "з" п. 11 Правил N 491; п. 15 Минимального перечня; пп. "д" п. 4 Правил N 416; п. 4.6.2.3, 5.7.2, 5.7.9 Правил N 170 |  |  |  |  |
| СОБЛЮДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОКОН И ДВЕРЕЙ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нарушена ли – целостность заполнений оконных и дверных проемов – плотность притворов, -исправное состояние окон и дверей - исправное состояние остекления оконных дверных заполнений | ч. 1 - 1.2, 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ; пп. "з", "и" п. 11 Правил N 491; п. 13 Минимального перечня; пп. "д" п. 4 Правил N 416; п. 3.2.3, 4.7.1 - 4.7.3, 4.7.7, 4.8.14 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 2 | Исправны ли самозакрывающиеся устройства (доводчики, пружины), ограничители хода дверей (остановы) в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. | ч. 1 - 1.2, 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ; пп. "з" п. 11 Правил N 491; п. 9 Минимального перечня; пп. "д" п. 4 Правил N 416; п. 3.2.11, 4.8.12 Правил N 170 |  |  |  |  |
| СОБЛЮДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПО СОДЕРЖАНИЮ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наличие течей – трубопроводов – запорной арматуры | ч. 1 - 1.2, 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ; пп. "а", "в", "з" п. 11 Правил N 491; п. 18 Минимального перечня; пп. "д" п. 4 Правил N 416; п. 5.1.1 - 5.1.3, п. 5.2.1, 5.2.17 - 5.2.22 Правил N 170 |  |  |  |  |
| 2 | Контрольно-измерительные приборы – манометры - наличие - исправность – термометры - наличие - исправность | ч. 1 - 1.2, 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ; пп. "а", "в", "з" п. 11 Правил N 491; п. 18 Минимального перечня; пп. "д" п. 4 Правил N 416; п. 5.2.24. Правил N 170 |  |  |  |  |
| 3 | – приборы учета тепловой энергии и теплоносителя - наличие - исправность |  |  |  |  |  |
| 4 | Нарушение теплоизоляции трубопроводов системы отопления | ч. 1, 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ; пп. "а", "в", "з", "и" п. 11 Правил N 491; пп. "д" п. 4 Правил N 416; п. 4.6.1.1., 4.6.3.1, 5.1.3., 5.2.22. Правил N 170; ч. 4 ст. 12 Федерального закона N 261-ФЗ |  |  |  |  |
| СОБЛЮДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПО СОДЕРЖАНИЮ СИСТЕМ ГВС |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наличие течей – трубопроводов – запорной арматуры | ч. 1, 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ; пп. "а", "в", "з", "и" п. 11 Правил N 491; пп. "д" п. 4 Правил N 416; п. 4.6.1.1, 4.6.3.1, 5.1.3.,5.3.4.. 5.3.6., 5.3.8. 5.3.11. 5.3.13, Правил N 170; ч. 4 ст. 12 Федерального закона N 261-ФЗ |  |  |  |  |
| 2 | Исправное состояние автоматических регуляторов температуры и давления |  |  |  |  |  |
| 3 | Теплоизоляция трубопроводов ГВС |  |  |  |  |  |
| 4 | приборы учета тепловой энергии и теплоносителя - наличие - исправность |  |  |  |  |  |
| СОБЛЮДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПО СОДЕРЖАНИЮ СИСТЕМ ХВС, ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ХВС Наличие течей – трубопроводов – запорной арматуры | ч. 1, 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ; пп. "а", "в", "з", "и" п. 11 Правил N 491; пп. "д" п. 4 Правил N 416; п. 5.8. Правил N 170 |  |  |  |  |
| 2 | – приборы учета- - наличие -исправность |  |  |  |  |  |
| 3 | Водоотведение Наличие течей – трубопроводов |  |  |  |  |  |

| Наличие документов о техническом осмотре теплопотребляющей энергоустановки и систем теплопотребления к отопительному периоду (акт) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер акта | Дата акта | Готовность объекта к ОЗП |  |  | Дата предоставления |
|  |  | Да | Нет |  |  |
| № |  |  |  |  |  |
| Наличие документов о промывке и опрессовки сетей и внутренних систем потребления |  |  |  |  |  |
| Номер акта | Дата акта | Промывка и опрессовка выполнена |  |  | Дата предоставления |
|  |  | Да |  | Нет |  |
| № |  |  |  |  |  |

Особые отметки:

(факты отказа в доступе на территорию, в помещения, к производственным и иным объектам, предметам и др.)

Замечания, заявления, сделанные лицами, присутствующими (участвующими) при осмотре:

Подписи  лиц,  принимавших  участие  (присутствовавших)  в  (при) проведении осмотра:

Представитель управляющей организации:

|  |  | V |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |

| Должностное лицо (ОМС): |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | V |
| (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |

| Должностное лицо: Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | V |
| (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |

С актом осмотра ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица)

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дата |  | месяц |  |  |  | (подпись) |

Список сокращений

ЖК РФ - "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ

Правила № 491 - Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 (ред. от 29.06.2020) "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность".

Правила № 416 - Постановление Правительства РФ от 15 мая 2013 г. N 416"О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами."

Минимальный перечень - Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 N 290 (ред. от 29.06.2020) "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения"

Федеральный закон N 261- ФЗ Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009 N 261-ФЗ.

Правила № 170 - Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 (с изм. от 22.06.2022) "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда"