## Sheet1
Приложение 18 - Перечень воздушных и кабельных линий на территории МО
2023
Отчет
№ | Код ОКТМО | Муниципальное образование | Наименование линии, номер | код ОКТМО | Место расположения (населенный пункт) | Адрес расположения опоры | Напряжение (кВ) | Длина линии, пролета (км) | Материал опор | Расстояние между опорами (длина пролета) | Состояние линии (удовлетворительное\неудовлетворительное) | Cрок службы (лет) | код ОКТМО | Электроснабжаемые населенные пункты | Собственник | Степень износа (%)
Северо-Енисейский
1 |  | Северо-Енисейский | ВЛ-35 кВ Т-22 |  | п Новая Калами | п Новая Калами | 35 | 44.123 | Ж/БЕТОН | 120 | Удовлетворительное | 14 |  | п Новая Калами | Муниципальное унитарное предприятие "Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района" | 93
2 |  | Северо-Енисейский | ВЛ-35 кВ Т-24 |  | п Вангаш | п. Вангаш, п. Новоерудинский | 35 | 28.019 | ДЕРЕВО | 60 | Удовлетворительное | 14 |  | п Вангаш, п Новоерудинский | Муниципальное унитарное предприятие "Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района" | 68
3 |  | Северо-Енисейский | ВЛ-35 кВ Т-23 |  | п Тея | п Тея | 35 | 23.69 | Ж/БЕТОН | 120 | Удовлетворительное | 14 |  | п Тея | Муниципальное унитарное предприятие "Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района" | 94
4 |  | Северо-Енисейский | ВЛ-6кВ фидер 46-22 |  | гп Северо-Енисейский | городской поселок Северо-Енисейский | 6 | 5.75 | ДЕРЕВО | 40 | Удовлетворительное | 7 |  | гп Северо-Енисейский | Муниципальное унитарное предприятие "Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района" | 100
5 |  | Северо-Енисейский | ВЛ-6кВ фидер 46-23 |  | гп Северо-Енисейский | городской поселок Северо-Енисейский | 6 | 4.11 | ДЕРЕВО | 40 | Удовлетворительное | 4 |  | гп Северо-Енисейский | Муниципальное унитарное предприятие "Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района" | 100
6 |  | Северо-Енисейский | ВЛ-6кВ фидер 46-28 |  | гп Северо-Енисейский | городской поселок Северо-Енисейский | 6 | 7.173 | ДЕРЕВО | 40 | Удовлетворительное | 7 |  | гп Северо-Енисейский | Муниципальное унитарное предприятие "Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района" | 100
7 |  | Северо-Енисейский | ВЛ-6кВ фидер 46-29 |  | гп Северо-Енисейский | городской поселок Северо-Енисейский | 6 | 1.235 | ДЕРЕВО | 40 | Удовлетворительное | 4 |  | гп Северо-Енисейский | Муниципальное унитарное предприятие "Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района" | 100
8 |  | Северо-Енисейский | ВЛ-6кВ фидер 46-30 |  | гп Северо-Енисейский | городской поселок Северо-Енисейский | 6 | 2.913 | ДЕРЕВО | 40 | Удовлетворительное | 4 |  | гп Северо-Енисейский | Муниципальное унитарное предприятие "Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района" | 100
9 |  | Северо-Енисейский | ВЛ-6кВ фидер 46-35 |  | гп Северо-Енисейский | городской поселок Северо-Енисейский | 6 | 1.058 | ДЕРЕВО | 40 | Удовлетворительное | 4 |  | гп Северо-Енисейский | Муниципальное унитарное предприятие "Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района" | 100
10 |  | Северо-Енисейский | ВЛ-6кВ фидер 46-05 |  | гп Северо-Енисейский | городской поселок Северо-Енисейский | 6 | 2.529 | ДЕРЕВО | 40 | Удовлетворительное | 4 |  | гп Северо-Енисейский | Муниципальное унитарное предприятие "Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района" | 100
11 |  | Северо-Енисейский | ВЛ-6кВ фидер 46-11 |  | гп Северо-Енисейский | городской поселок Северо-Енисейский | 6 | 0.82 | ДЕРЕВО | 40 | Удовлетворительное | 4 |  | гп Северо-Енисейский | Муниципальное унитарное предприятие "Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района" | 100
12 |  | Северо-Енисейский | ВЛ-6кВ фидер 4-1.4-2 |  | п Вангаш | п Вангаш | 6 | 1.49 | ДЕРЕВО | 40 | Удовлетворительное | 5 |  | п Вангаш | Муниципальное унитарное предприятие "Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района" | 100
13 |  | Северо-Енисейский | ВЛ-6кВ фидер 4-1. 4-2. 4-3. 4-4. 4-5 |  | п Новая Калами | п Новая Калами | 6 | 2.095 | ДЕРЕВО | 40 | Удовлетворительное | 7 |  | п Новая Калами | Муниципальное унитарное предприятие "Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района" | 55
14 |  | Северо-Енисейский | ВЛ-6кВ |  | п Енашимо | п Енашимо | 6 | 0.01 | ДЕРЕВО | 40 | Удовлетворительное | 4 |  | п Енашимо | Муниципальное унитарное предприятие "Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района" | 100
15 |  | Северо-Енисейский | ВЛ-6кВ фидер 45-02 |  | п Новоерудинский | п Новоерудинский | 6 | 0.2 | ДЕРЕВО | 40 | Удовлетворительное | 26 |  | п Новоерудинский | Муниципальное унитарное предприятие "Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района" | 100
16 |  | Северо-Енисейский | ВЛ-6кВ фидер 44 -12 |  | п Брянка | п Брянка | 6 | 2.1 | ДЕРЕВО | 40 | Удовлетворительное | 7 |  | п Брянка | Муниципальное унитарное предприятие "Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района" | 100
17 |  | Северо-Енисейский | ВЛ-6кВ фидер 44-10 |  | п Брянка | п Брянка | 6 | 2.417 | ДЕРЕВО | 40 | Удовлетворительное | 7 |  | п Брянка | Муниципальное унитарное предприятие "Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района" | 44
18 |  | Северо-Енисейский | ВЛ-6кВ фидер 44-09 |  | п Брянка | п Брянка | 6 | 0.38 | ДЕРЕВО | 40 | Удовлетворительное | 7 |  | п Брянка | Муниципальное унитарное предприятие "Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района" | 10
19 |  | Северо-Енисейский | ВЛ-6кВ фидер №1 |  | п Тея | п Тея | 6 | 2.245 | ДЕРЕВО | 40 | Удовлетворительное | 6 |  | п Тея | Муниципальное унитарное предприятие "Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района" | 10
20 |  | Северо-Енисейский | ВЛ-6кВ фидер №2 |  | п Тея | п Тея | 6 | 1.385 | ДЕРЕВО | 40 | Удовлетворительное | 6 |  | п Тея | Муниципальное унитарное предприятие "Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района" | 100
21 |  | Северо-Енисейский | ВЛ-6кВ фидер №3 |  | п Тея | п Тея | 6 | 1.132 | ДЕРЕВО | 40 | Удовлетворительное | 6 |  | п Тея | Муниципальное унитарное предприятие "Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района" | 100
22 |  | Северо-Енисейский | КЛ-6кВ фидер 46-21 |  | гп Северо-Енисейский | городской поселок Северо-Енисейский | 6 | 0.82 | КАБ.ЭСТАКАДА |  | Удовлетворительное | 29 |  | гп Северо-Енисейский | Муниципальное унитарное предприятие "Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района" | 50
23 |  | Северо-Енисейский | КЛ-6кВ фидер 46-22 |  | гп Северо-Енисейский | городской поселок Северо-Енисейский | 6 | 0.15 | КАБ.ЭСТАКАДА |  | Удовлетворительное | 33 |  | гп Северо-Енисейский | Муниципальное унитарное предприятие "Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района" | 50
24 |  | Северо-Енисейский | КЛ-6кВ фидер 46-23 |  | гп Северо-Енисейский | городской поселок Северо-Енисейский | 6 | 0.55 | КАБ. ЭСТАКАДА |  | Удовлетворительное | 27 |  | гп Северо-Енисейский | Муниципальное унитарное предприятие "Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района" | 50
25 |  | Северо-Енисейский | КЛ-6кВ фидер 46-28 |  | гп Северо-Енисейский | городской поселок Северо-Енисейский | 6 | 0.15 | КАБ.ЭСТАКАДА |  | Удовлетворительное | 29 |  | гп Северо-Енисейский | Муниципальное унитарное предприятие "Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района" | 50
26 |  | Северо-Енисейский | КЛ-6кВ фидер 46-29 |  | гп Северо-Енисейский | городской поселок Северо-Енисейский | 6 | 0.05 | КАБ.ЭСКАКАДА |  | Удовлетворительное | 12 |  | гп Северо-Енисейский | Муниципальное унитарное предприятие "Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района" | 50
27 |  | Северо-Енисейский | КЛ-6кВ фидер 46-30 |  | гп Северо-Енисейский | городской поселок Северо-Енисейский | 6 | 0.3 | КАБ. ЭСТАКАДА |  | Удовлетворительное | 29 |  | гп Северо-Енисейский | Муниципальное унитарное предприятие "Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района" | 50
28 |  | Северо-Енисейский | КЛ-6кВ фидер 46-05 |  | гп Северо-Енисейский | городской поселок Северо-Енисейский | 6 | 0.43 | КАБ. ЭСТАКАДА |  | Удовлетворительное | 29 |  | гп Северо-Енисейский | Муниципальное унитарное предприятие "Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района" | 50
29 |  | Северо-Енисейский | КЛ-6кВ фидер 46-33 |  | гп Северо-Енисейский | городской поселок Северо-Енисейский | 6 | 1.64 | КАБ. ЭСТАКАДА |  | Удовлетворительное | 29 |  | гп Северо-Енисейский | Муниципальное унитарное предприятие "Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района" | 50
30 |  | Северо-Енисейский | КЛ-6кВ фидер 46-35 |  | гп Северо-Енисейский | городской поселок Северо-Енисейский | 6 | 0.37 | КАБ. ЭСТАКАДА |  | Удовлетворительное | 27 |  | гп Северо-Енисейский | Муниципальное унитарное предприятие "Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района" | 100
31 |  | Северо-Енисейский | КЛ-6кВ фидер 46-36 |  | гп Северо-Енисейский | городской поселок Северо-Енисейский | 6 | 1.2 | КАБ. ЭСТАКАДА |  | Удовлетворительное | 27 |  | гп Северо-Енисейский | Муниципальное унитарное предприятие "Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района" | 100
32 |  | Северо-Енисейский | КЛ-6кВ фидер 46-11 |  | гп Северо-Енисейский | городской поселок Северо-Енисейский | 6 | 0.12 | КАБ. ЭСТАКАДА |  | Удовлетворительное | 27 |  | гп Северо-Енисейский | Муниципальное унитарное предприятие "Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района" | 100
33 |  | Северо-Енисейский | КЛ-6кВ фидер 44-12 |  | п Брянка | п Брянка | 6 | 0.18 | КАБ. ЭСТАКАДА |  | Удовлетворительное | 31 |  | п Брянка | Муниципальное унитарное предприятие "Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района" | 100
34 |  | Северо-Енисейский | КЛ-6кВ фидер 44-10 |  | п Брянка | п Брянка | 6 | 0.34 | КАБ. ЭСТАКАДА |  | Удовлетворительное | 31 |  | п Брянка | Муниципальное унитарное предприятие "Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района" | 100
35 |  | Северо-Енисейский | КЛ-6кВ фидер 44-09 |  | п Брянка | п Брянка | 6 | 0.025 | КАБ. ЭСТАКАДА |  | Удовлетворительное | 7 |  | п Брянка | Муниципальное унитарное предприятие "Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района" | 100
36 |  | Северо-Енисейский | КЛ-6кВ фидер 45-02 |  | п Новоерудинский | п Новоерудинский | 6 | 0.15 | КАБ. ЭСТАКАДА |  | Удовлетворительное | 30 |  | п Новоерудинский | Муниципальное унитарное предприятие "Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района" | 100
37 |  | Северо-Енисейский | КЛ-6кВ фидер №1 |  | п Тея | п Тея | 6 | 0.08 | КАБ. ЭСТАКАДА |  | Удовлетворительное | 23 |  | п Тея | Муниципальное унитарное предприятие "Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района" | 100
38 |  | Северо-Енисейский | КЛ-6кВ фидер №2 |  | п Тея | п Тея | 6 | 0.025 | КАБ. ЭСТАКАДА |  | Удовлетворительное | 23 |  | п Тея | Муниципальное унитарное предприятие "Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района" | 100
39 |  | Северо-Енисейский | КЛ-6кВ фидер №3 |  | п Тея | п Тея | 6 | 0.02 | КАБ. ЭСТАКАДА |  | Удовлетворительное | 23 |  | п Тея | Муниципальное унитарное предприятие "Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района" | 100
40 |  | Северо-Енисейский | КЛ-6кВ |  | п Енашимо | п Енашимо | 6 | 0.1 | КАБ. ЭСТАКАДА |  | Удовлетворительное | 23 |  | п Енашимо | Муниципальное унитарное предприятие "Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района" | 100
41 |  | Северо-Енисейский | ВЛ 0.4 кВ |  | гп Северо-Енисейский | городской поселок Северо-Енисейский | 0.4 | 32 | ДЕРЕВО | 40 | Удовлетворительное | 3 |  | гп Северо-Енисейский | Муниципальное унитарное предприятие "Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района" | 100
42 |  | Северо-Енисейский | ВЛ 0.4кВ |  | п Новая Калами | п Новая Калами | 0.4 | 5.188 | ДЕРЕВО | 40 | Удовлетворительное | 31 |  | п Новая Калами | Муниципальное унитарное предприятие "Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района" | 100
43 |  | Северо-Енисейский | ВЛ 0.4 кВ |  | п Енашимо | п Енашимо | 0.4 | 1.727 | ДЕРЕВО | 40 | Удовлетворительное | 9 |  | п Енашимо | Муниципальное унитарное предприятие "Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района" | 73
44 |  | Северо-Енисейский | ВЛ 0.4 кВ |  | п Вангаш | п Вангаш | 0.4 | 4.094 | ДЕРЕВО | 40 | Удовлетворительное | 3 |  | п Вангаш | Муниципальное унитарное предприятие "Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района" | 100
45 |  | Северо-Енисейский | ВЛ 0.4 кВ |  | п Брянка | п Брянка | 0.4 | 11.678 | ДЕРЕВО | 40 | Удовлетворительное | 6 |  | п Брянка | Муниципальное унитарное предприятие "Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района" | 40
46 |  | Северо-Енисейский | ВЛ 0.4 кВ |  | п Новоерудинский | п Новоерудинский | 0.4 | 2.32 | ДЕРЕВО | 40 | Неудовлетворительное | 3 |  | п Новоерудинский | Муниципальное унитарное предприятие "Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района" | 100
47 |  | Северо-Енисейский | ВЛ 0.4 кВ |  | п Тея | п Тея | 0.4 | 22.84 | ДЕРЕВО | 40 | Удовлетворительное | 7 |  | п Тея | Муниципальное унитарное предприятие "Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района" | 40
48 |  | Северо-Енисейский | КЛ-0.4кВ фидер 35-1. 35-2. 35-3. 35-5. 36-1. 36-2. 36-2А. 23-1. 23-3. 23-4. 28-2. 28-3 |  | гп Северо-Енисейский | городской поселок Северо-Енисейский | 0.4 | 2.724 | КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ |  | Удовлетворительное | 28 |  | гп Северо-Енисейский | Муниципальное унитарное предприятие "Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района" | 45
49 |  | Северо-Енисейский | КЛ-04кВ фидер 29-4. 05-2. 05-3. 30-1А. 30-2. 30-7А. 30-8. 30-9 |  | гп Северо-Енисейский | городской поселок Северо-Енисейский | 0.4 | 3.178 | КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ |  | Удовлетворительное | 5 |  | гп Северо-Енисейский | Муниципальное унитарное предприятие "Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района" | 25
50 |  | Северо-Енисейский | КЛ-0.4кВ ГПП 35/0.4кВ |  | п Тея | п Тея | 0.4 | 0.47 | ПОДЗЕМН |  | Удовлетворительное | 7 |  | п Тея | Муниципальное унитарное предприятие "Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района" | 50
51 |  | Северо-Енисейский | КЛ-0.4кВ фидер 44-10-1А |  | п Брянка | п Брянка | 0.4 | 0.2 | ПОДЗЕМН |  | Удовлетворительное | 6 |  | п Брянка | Муниципальное унитарное предприятие "Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района" | 20
52 |  | Северо-Енисейский | КЛ-0.4кВ ТП6/0.4 №4 |  | п Новая Калами | п Новая Калами | 0.4 | 0.04 | ПОДЗЕМН |  | Удовлетворительное | 7 |  | п Новая Калами | Муниципальное унитарное предприятие "Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района" | 100
53 |  | Северо-Енисейский | ВЛ-110кВ С-651/652 |  | п Новоерудинский | п Новоерудинский | 110 | 80.27 | металл | 350 | Удовлетворительное | 38 |  | п Новоерудинский | Муниципальное унитарное предприятие "Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района" | 91
54 |  | Северо-Енисейский | ВЛ-110 кВ С-653/654 |  | п Новоерудинский | п Новоерудинский | 110 | 77 | металл | 350 | Удовлетворительное | 38 |  | п Новоерудинский | Муниципальное образование Северо-Енисейский район | 79